## 残留塩素の記録表
残留塩素の記録表
[13 empty] | 確認 |  | 管理者
年月 |  |  | 年 |  | 月 | 管理者
建物名
管理値：給水栓で遊離残留塩素0.1mg/L以上 | [7 empty] | 良：異常なし 否：異常あり
日 | 時刻 | 測定場所 |  | 遊離残留塩素 (mg/L) |  |  | 色 |  | 濁り | 臭い | 味 | 測定者 |  | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 記入例
残留塩素の記録表
|  | 2026 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 山田 太郎
年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 管理者 | [7 empty] | 確認 |  | 管理者
サンプルビル
建物名
管理値：給水栓で遊離残留塩素0.1mg/L以上 | [10 empty] | 良：異常なし 否：異常あり
日 | 時刻 |  | 測定場所 |  |  |  | 遊離残留塩素 (mg/L) |  |  | 色 |  | 濁り |  | 臭い | 味 | 測定者 |  | 備考
1
2 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
3
4 | 0.38194 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
5 | 0.375 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.3 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
6 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
7
8
9 | 0.38542 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.3 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
10 | 0.375 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
11 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.5 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
12 | 0.38194 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
13 | 0.375 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
14
15
16 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.3 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
17 | 0.375 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
18 | 0.38194 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
19 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.3 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
20 | 0.375 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
21
22
23
24 | 0.38542 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.2 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎 |  | 放流後に測定
25 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.3 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
26 | 0.375 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
27 | 0.37847 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.4 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
28
29
30 | 0.38194 |  | 3階 給湯室 |  |  |  | 0.3 |  |  | 良 |  | 良 |  | 良 | 良 | 佐藤 次郎
31