## 1枚目
別記様式第1 | [12 empty] | （その１）
消火器具点検票
名称 | [16 empty] | 防火管理者
所在 | [16 empty] | 立会者
点検種別 |  |  | 機器点検 | 点検年月日 |  |  | 年 月 日〜 年 月 日
点検者 |  |  | 氏名 | [6 empty] | 点検者 所属会社 |  |  |  |  | 社名
TEL
住所
点検項目 |  |  |  |  | 点検結果 | [12 empty] | 措置内容
[5 empty] | 消火器の種別 | [8 empty] | 判定 |  | 不良内容
[5 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | Ｄ |  | Ｅ | Ｆ
機器点検
設置 状況 |  | 設置場所
設置間隔
適応性
耐震措置
表示・標識
消火器の外形 |  | 本体容器
安全栓の封
安全栓
使用済みの表示装置
押し金具・レバー等
キャップ
ホース
ノズル・ホーン・ノズル栓
指示圧力計
圧力調整器
安全弁
保持装置
車輪（車載式）
ガス導入管（車載式）
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 2枚目
別記様式第1 | [13 empty] | 消火器具（その２）
消火器の内部等・機能 |  | 本体容器・内筒等 | 本体容器
内筒等
液面表示
|  | 消火薬剤 | 性状
消火薬剤量
加圧用ガス容器
カッター・押し金具
ホース
開閉式ノズル・切替式ノズル
指示圧力計
使用済みの表示装置
圧力調整器
安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）
粉上り防止用封板
パッキン
サイホン管・ガス導入管
ろ過網
放射能力
消火器の耐圧性能
簡易消火用具 |  | 外形 | [5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 水量等 | [5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
備考
測定 機器 |  | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名
器種名 |  |  |  | 設置数 |  |  | 点検数 | [5 empty] | 合格数 |  |  | 要修理数 |  |  | 廃棄数
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 記入例-1枚目
別記様式第1 | [13 empty] | （その１）
消火器具点検票
名称 |  |  | サンプルビル | [15 empty] | 防火管理者 | 山田 花子
所在 |  |  | 東京都千代田区○○1-2-3 | [15 empty] | 立会者 | 佐藤 一郎
点検種別 |  |  | 機器点検 |  | 点検年月日 |  |  | 2026年11月5日〜2026年11月5日
点検者 |  |  | 氏名 | 山田 太郎 | [6 empty] | 点検者 所属会社 |  |  |  |  | 社名 |  | 株式会社サンプル防災
[16 empty] | TEL |  | 03-0000-0000
[16 empty] | 住所 |  | 東京都千代田区○○4-5-6
点検項目 | [5 empty] | 点検結果 | [14 empty] | 措置内容
[6 empty] | 消火器の種別 | [8 empty] | 判定 |  | 不良内容
[6 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | Ｄ |  | Ｅ | Ｆ
機器点検
設置 状況 |  | 設置場所 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 通行障害 |  |  |  | 位置変更
|  | 設置間隔 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 適応性 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 耐震措置 |  |  |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  |  | ／
表示・標識 | [5 empty] | ○ | [8 empty] | ○
消火器の外形 |  | 本体容器 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 安全栓の封 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 安全栓 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 使用済みの表示装置 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 押し金具・レバー等 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | キャップ |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | ホース |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | ノズル・ホーン・ノズル栓 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 指示圧力計 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
|  | 圧力調整器 |  |  |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  |  | ／
|  | 安全弁 |  |  |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  |  | ／
|  | 保持装置 |  |  |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  |  | ／
|  | 車輪（車載式） |  |  |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  |  | ／
|  | ガス導入管（車載式） |  |  |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  |  | ／
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 記入例-2枚目
別記様式第1 | [13 empty] | 消火器具（その２）
消火器の内部等・機能 |  | 本体容器・内筒等 | 本体容器
内筒等
液面表示
|  | 消火薬剤 | 性状
消火薬剤量
加圧用ガス容器
カッター・押し金具
ホース
開閉式ノズル・切替式ノズル
指示圧力計
使用済みの表示装置
圧力調整器
安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）
粉上り防止用封板
パッキン
サイホン管・ガス導入管
ろ過網
放射能力
消火器の耐圧性能
簡易消火用具 |  | 外形 | [5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 水量等 | [5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
備考
測定 機器 |  | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名
器種名 |  |  |  | 設置数 |  |  | 点検数 | [5 empty] | 合格数 |  |  | 要修理数 |  |  | 廃棄数
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。