## 点検報告書
点検報告書
株式会社○○設備
東京都○○区○○1-2-3
TEL 03-0000-0000
点検日 | 年 | 月 |  |  | 日 | 点検者
お客様 | [5 empty] | 立会者
建物名 | [5 empty] | 点検対象
点検種別 | [5 empty] | 次回点検 |  | 年 |  | 月 | 日
点検の結果
点検項目 |  |  | 判定 |  |  |  | 備考
運転音・振動
フィルターの汚れ・清掃
ドレンパン・排水
熱交換器の汚れ
吹出温度
電流値
冷媒の漏れ
リモコン・制御
不具合と対応
写真
お客様の確認
不具合の箇所 |  |  |  | 対応後

## 記入例
点検報告書
株式会社○○設備
東京都○○区○○1-2-3
TEL 03-0000-0000
| 2026 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | 山田 太郎
点検日 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 | 点検者
| 株式会社サンプル 様 | [9 empty] | 佐藤 様
お客様 | [8 empty] | 立会者
| サンプルビル3階 機械室 | [9 empty] | 空調機AC-1
建物名 | [8 empty] | 点検対象
| 定期点検 | [9 empty] | 2027 |  |  | 5
点検種別 | [8 empty] | 次回点検 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
点検の結果
点検項目 |  |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 備考
運転音・振動 |  |  |  |  | 良
フィルターの汚れ・清掃 |  |  |  |  | 良
ドレンパン・排水 |  |  |  |  | 要注意 |  |  |  |  | 錆あり
熱交換器の汚れ |  |  |  |  | 良
吹出温度 |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  | 12℃
電流値 |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  | 12.5A
冷媒の漏れ |  |  |  |  | 良
リモコン・制御 |  |  |  |  | 良
不具合と対応
ドレンパンに錆を確認しました。次回の点検で交換をご提案します。
写真
お客様の確認
不具合の箇所 | [5 empty] | 対応後