## 安全パトロールチェック表
安全パトロールチェック表
実施日 | 年 |  | 月 | 日 | 天候
現場名
巡視者 |  |  |  |  | 立会者
点検項目 |  | 判定 |  |  |  | 指摘事項 |  | 是正期限 |  | 是正確認
開口部・床端の手すりと囲い
足場の手すりと作業床
脚立・はしごの状態と使い方
昇降設備の有無と使い方
落下物の防止と立入区域
保護帽と保護具の着用
分電盤と漏電遮断器の状態
コードと電動工具の傷
火気の周りの可燃物と消火器
通路と資材置き場の整理
立入禁止の区画と表示
作業手順とKYの周知
総評
[7 empty] | 現場責任者 |  | 巡視者

## 記入例
安全パトロールチェック表
| 2026 |  |  | 11 |  | 5 |  |  |  | 晴れ
実施日 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 天候
サンプルビル 空調更新工事
現場名
| 山田 太郎 | [8 empty] | 佐藤 次郎
巡視者 | [7 empty] | 立会者
点検項目 |  |  | 判定 | [5 empty] | 指摘事項 |  |  | 是正期限 |  | 是正確認
開口部・床端の手すりと囲い |  |  | 否 | [5 empty] | 3階の開口部の手すりが外れている |  |  | 即時 |  | 11/5
足場の手すりと作業床 |  |  | 該当なし
脚立・はしごの状態と使い方 |  |  | 否 | [5 empty] | 開き止めの掛け忘れ |  |  | 即時 |  | 11/5
昇降設備の有無と使い方 |  |  | 良
落下物の防止と立入区域 |  |  | 良
保護帽と保護具の着用 |  |  | 良
分電盤と漏電遮断器の状態 |  |  | 良
コードと電動工具の傷 |  |  | 否 | [5 empty] | 電工ドラムの被覆に傷。使用を止めて交換 |  |  | 即時 |  | 11/5
火気の周りの可燃物と消火器 |  |  | 良
通路と資材置き場の整理 |  |  | 要注意 | [5 empty] | 2階の通路に資材が置かれている |  |  | 11/6
立入禁止の区画と表示 |  |  | 良
作業手順とKYの周知 |  |  | 良
総評
[11 empty] | 現場責任者 |  | 巡視者
3階の開口部は、作業を止めて、その場で手すりを戻しました。被覆に傷のある電工ドラムは、使用を止めて交換しました。2階の通路の資材は、11月6日に確かめます。朝礼のKYは、全員が声を出してできていました。