## 作業報告書
作業報告書
株式会社○○設備
東京都○○区○○1-2-3
TEL 03-0000-0000
作業日 | 年 | 月 | 日 |  | 作業者
お客様
現場名
作業内容
作業内容 | [5 empty] | 時間
写真
作業前 |  |  |  | 作業後
特記事項
お客様の確認

## 記入例
作業報告書
株式会社○○設備
東京都○○区○○1-2-3
TEL 03-0000-0000
| 2026 |  | 11 |  | 5 |  |  |  | 山田 太郎
作業日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 作業者
株式会社サンプル 様
お客様
サンプルビル3階 機械室
現場名
作業内容
作業内容 | [9 empty] | 時間
空調機フィルターの清掃 | [9 empty] | 1.5時間
ドレンパンの点検・清掃 | [9 empty] | 0.5時間
試運転と温度の確認 | [9 empty] | 0.5時間
写真
作業前 | [6 empty] | 作業後
特記事項
ドレンパンに錆を確認しました。次回の点検で交換をご提案します。
お客様の確認